| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | toate calificările din domeniul Electric |
| Modul | SISTEME DE AUTOMATIZARE |
| Clasă | a XI-a |

Problema 1

Nivel: simplu

Pentru măsurarea nivelului lichidului într-un rezervor se utilizează un traductor potenţiometric liniar, flexibil, cu rezistenţa totală de 10 k şi lungimea de 31,4 mm.

Se cer:

a) să se calculeze rezistenţa între cursor şi capătul de măsurare al traductorului, dacă se poziţionează cursorul la distanţa de 10 mm de acest capăt;

b) să se calculeze distanţa cursorului faţă de capătul de măsurare, dacă rezistenţa între cursor şi acest capăt devine 30% din rezistenţa totală.

Rezolvare:

a) R=Rtotal⋅lltotal=Rtotalltotal⋅l=1031,4⋅10=10031,4≃3,153kΩ

b) R=Rtotal⋅lltotal=Rtotalltotal⋅l⇒l=R⋅ltotalRtotal=0,3.Rtotal⋅31,4Rtotal=0,3⋅31,4=9,42mm

Problema 2

Nivel: simplu

Se consideră un traductor capacitiv cu aria comună maximă a armăturilor de 1 cm2, permitivitatea relativă a dielectricului egală cu 3 şi distanţa dintre armături de 1 mm (se consideră permitivitatea vidului 0=8,84 pF/m).

Se cer:

a) să se calculeze capacitatea maximă a traductorului;

b) să se calculeze valoarea capacităţii traductorului, dacă între armături rămâne aer.

Rezolvare:

a) Cmax=ε⋅ε0Sd=8,84.3.10−410−3=2,652pF

b) C0=ε0Sd=8,8410−410−3=0,884pF

Problema 3

Nivel: mediu

Un traductor rezistiv este confecţionat din conductor circular de manganină cu rezistivitatea =0,5 mm2/m şi cu diametrul d=2 mm prin înfăşurarea sârmei pe un cilindru izolant cu lungimea L=50 cm şi cu diametrul mediu d1=8 cm.

Să se calculeze valoarea rezistenţei traductorului.

Rezolvare:

Secţiunea conductorului este: S=πd24=3,14⋅224=3,14mm2

Lungimea unei spire este: ls=π⋅d1=3,14⋅8=25,12cm

Numărul de spire este: n=Ld=5002=250spire

Lungimea înfăşurării este: l=n⋅ls=250⋅25,12=6.280=62,8m

Rezistenţa traductorului este: R=ρlS=0,5.10−6.62,83,14.10−6=10Ω