**PROBĂ PRACTICĂ**

|  |  |
| --- | --- |
| Domeniul de pregătire profesională | Electronică Automatizări |
| Calificare profesională | Tehnician de telecomunicaţii  Tehnician electronist  Tehnician operator telematică  Tehnician operator tehnică de calcul  Tehnician în automatizări  Tehnician operator roboţi industriali  Electronist rețele de telecomunicații  Electronist aparate și echipamente |
| Modulul | Instalații electrice |
| Anul de studiu | a X-a |

**Rezultate ale învățării vizate:**

**Cunoștințe:**

1.1.8. Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din electrotehnică şi electronică

5.1.1. Surse şi corpuri de iluminat

5.1.6. Norme de sănătate şi securitate în muncă

5.1.7. Norme de protecţia mediului

**Abilități:**

1.2.10. Interpretarea simbolurilor, a schemelor electrice, a schemelor de conexiuni și a planurilor de amplasament

1.2.13. Selectarea materialelor necesare executării unei lucrări în funcţie de documentaţia tehnică

5.2.1. Selectarea surselor de iluminat, în conformitate cu cerinţele şi documentaţia tehnică

5.2.2. Verificarea funcţionalităţii surselor de iluminat

5.2.12. Interpretarea documentaţiei tehnice

5.2.21. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

5.2.22. Aplicarea normelor de protecţie a mediului cu privire la materialele şi tehnologiile din domeniu

5.2.23. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate

5.2.25. Interpretarea documentaţiei tehnice de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională

5.2.26. Utilizarea documentaţiei de specialitate în actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi abilităţilor

**Atitudini:**

5.3.1. Respectarea riguroasă a specificaţiilor tehnice din documentaţie

5.3.2. Utilizarea responsabilă a SDV-urilor şi a mijloacelor de măsurare

5.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

5.3.4. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

5.3.7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

5.3.8. Respectarea normelor de protecție a mediului cu privire la materialele și tehnologiile din domeniul electronic

5.3.9. Adoptarea atitudinii critice şi de reflectare şi folosirea responsabilă a mijloacelor de informare

**Obiective ale evaluării**:

* Desenarea schemei electrice de comandă a unui corp de iluminat cu incandescenţă
* Montarea componentelor instalaţiei de iluminat
* Realizarea conexiunilor electrice în instalaţia de iluminat
* Verificarea funcţionalităţii instalaţiei, sub tensiune
* Asigurarea calităţii lucrărilor executate
* Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor de protecție a mediului specifice lucrărilor executate

**Titlu temă:**

**Montarea unui corp de iluminat cu incandescenţă**

**Enunţ:**

**Realizaţi, pe un panou, o instalaţie electrică de iluminat prevăzută cu un corp de iluminat cu incandescenţă şi întrerupător**

**Sarcina de lucru:**

1. Desenarea schemei electrice de comandă a unui corp de iluminat cu incandescenţă.

2. Stabilirea amplasării componentelor instalaţiei.

3. Montarea componentelor instalaţiei.

4. Realizarea conexiunilor electrice, asigurând calitatea lucrărilor.

5. Punerea în fucţiune a instalaţiei de iluminat.

6. Verificarea funcţionalităţii instalaţiei de iluminat.

7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă**.**

**Durata: 60 minute**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Criterii de realizare şi ponderea acestora** | | **Indicatorii de realizare şi ponderea acestora** | |
| **1** | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35% | Analiza sarcinilor de lucru şi identificarea soluţiilor de rezolvare | 30% |
| Alegerea sculelor, AMC - urilor şi echipamentelor de protecţie necesare executării lucrărilor de montare a componentelor instalaţiei | 40% |
| Identificarea rolului funcţional a elementelor unei instalaţii de iluminat | 30% |
| **2** | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Transpunerea schemei pe panou | 20% |
| Montarea/fixarea componentelor | 20% |
| Realizarea conexiunilor electrice în instalaţia de iluminat | 20% |
| Verificarea funcţionalităţii instalaţiei, sub tensiune | 20% |
| Asigurarea calităţii lucrărilor executate | 10% |
| Respectarea normelor NTSM și PSI | 10% |
| **3** | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate | 15% | Verificarea funcţionării circuitului | 40% |
| Utilizarea corectă a terminologiei de specialitate | 60% |

**GRILA DE EVALUARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Criterii de evaluare** | **Punctaj** | **Indicatorii de evaluare** | **Punctaj de indicator** |
| **1** | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | * 1. Analiza sarcinilor de lucru şi identificarea soluţiilor de rezolvare | 10 puncte |
| * 1. Alegerea componentelor, sculelor, AMC-urilor, echipamentelor de protecţie adaptate sarcinii de lucru | 15 puncte |
| * 1. Verificarea corelării dimensionale a componentelor instalaţiei de iluminat pentru corpul de iluminat cu incandescenţă , folosind documentaţia tehnică | 10 puncte |
| **2** | Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | * 1. Desenarea schemei electrice de comandă a unui corp de iluminat cu incandescenţă | 5 puncte |
| * 1. Marcarea poziţiei de amplasare a componentelor | 10 puncte |
| * 1. Montarea/fixarea componentelor | 10 puncte |
| * 1. Realizarea conexiunilor electrice în instalaţia de iluminat | 10 puncte |
| * 1. Verificarea funcţionalităţii instalaţiei, sub tensiune | 10 puncte |
| * 1. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor de protecție a mediului din domeniul electronic | 5 puncte |
| **3** | Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1 Argumentarea alegerii SDV-  urilor şi aparatelor de măsură  necesare executării lucrărilor de  montare a componentelor  instalaţiei | 5 puncte |
| 3.2 Utilizarea corectă a  limbajului tehnic de specialitate în comunicare cu privire la sarcinile de lucru realizate | 5 puncte |
| 3.3 Prezentarea normelor de  sănătate și securitate în  muncă, PSI, specifice | 5 puncte |